Дополнительные технические требования к поставке химреагентов

| Код | Наименование | ГОСТ | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- |
| ИВ0005 | Гипохлорит натрия, марка А | ГОСТ 11086-76 изм.1,2 | Тара поставщика: емкость п/э 1м3 - (раствор заливается ч/з верхнее отверстие, слив ч/з нижний штуцер-д.быть резовй рукав); поставка равномерно, 2раза в месяц (по 1,25тн) транспортом поставщика; адрес: г. Усолье, ул. Аникина, 1а |
| ИВ0029 | Соль таблетированная для фильтров, Сорт "Экстра" | ГОСТ Р 51574-2000 | Тара: полипропиленовые мешки по 25 кг |
| ИВ0042 | Флокулянт типа "PRAESTOL 853BS" |  | Тара: полипропиленовые мешки по 25 кг |
| ИВ0044 | Хлор жидкий в баллонах высший сорт | ГОСТ 6718-93 | Тара: метал. баллоны по 50кг, поставка в жд 20-ти тн контейнере (1,65тн); адрес: ст. Заячья Горка Сврдл жд. |
| ИВ0063 | Гипохлорит кальция | ТУ 2147-466-05785388-2001 | Пульпа. Тара: емкость метал. или п/э (раствор заливается ч/з верхнее отверстие, слив ч/з нижний штуцер-д.быть резовй рукав); поставка равномерно/ежедневно транспортом поставщика; адрес г. Березники, ул. Папанинцев, 6 (р-н Речпорта) |