| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Лампа люминесцентная  13 Вт

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Тип лампы | Тип | Люминесцентная |
| 1.2 | Цоколь лампы | Тип | G5 |
| 1.3 | Мощность | Вт | 13 |
| 1.4 | Цветовая температура | К | 6400 |
| 1.5 | Колба | Тип | Т5 ( не более 16 мм) |
| 1.6 | Цветность | Тип | Холодный дневной свет |
| 1.7 | Длина | мм | Не более 531 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |