| Заказчик: | ОАО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: Электродвигатель асинхронный трехфазный общепромышленный

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | номинальное напряжение | В | 380 |
| 1.2 | мощность | кВт | 1,5 |
| 1.3 | Частота вращения вала | Об/мин | 1500 |
| 1.4 | КПД | % | 78,5 |
| 1.5 | Номинальный ток | А | 3,7 |
| 1.6 | Cos φ |  | 0,79 |
| 1.7 | Монтажное исполнение |  | М1081 (на лапах с одним концом вала) |
| 1.9 | Степень защиты |  | IP54 |
| 1.10 | Способ охлаждения |  | IC0А1 (самоохл.воздухом) |
| 1.11 | Климатическое исполнение |  | УХЛ1 (под открытым небом) |
| 1.12 | Режим работы |  | S1 (продолжительный) |
| 1.13 |  |  |  |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | паспорт | шт | 1 |
| 2.2. | Руководство по эксплуатации | шт | 1 |

| ФИО Ответственного: | Степанов И.А. |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | +7 (4752) 700-700 доп.6400 |
| Электронный адрес: | StepanovIA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: |  |
| Подпись: |  |