## приложение
Приложение
к тех.заданию 2019 г
№ п/п | Наименование ТМЦ | БЕИ | Вид работ/услуг | Место выполнения работ/услуг | Кол-во | График выполнения работ/услуг 2019 г.
[6 empty] | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | цена поверки без НДС, руб | стоимость без НДС.руб
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20
1 | Мегомметр Ф4101, М4100\5,4100\4, 1101, 4100\3, ЭСО 202/2-Г | шт | поверка | На месте исполнителя | 6 | График выполнения работ/услуг 2019 г. апрель: 3; График выполнения работ/услуг 2019 г. сентябрь: 2; График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 1 |  | 1199.92 | 7199.52
2 | Манометр технический | шт | поверка | На месте исполнителя | 75 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июнь: 60; График выполнения работ/услуг 2019 г. сентябрь: 15 |  | 96.77 | 7257.75
3 | Манометр кислородный | шт | поверка | На месте исполнителя | 12 | График выполнения работ/услуг 2019 г. сентябрь: 12 |  | 298.04 | 3576.48
4 | Манометр технический типа ДМ, ЭКМ | шт | поверка | На месте исполнителя | 31 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июнь: 30; График выполнения работ/услуг 2019 г. август: 1 |  | 298.04 | 9239.24
5 | Трансформатор тока ТОЛ 1000/5 | шт | аттестация | На месте эксплуатации | 12 | График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 12 |  | 1826.97 | 21923.64
6 | Термостат ТС 80М-2, ТС 1/80, ТС 80 , т ХТ-3/40, ТСО-200 СПУ | шт | аттестация | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 3853.55 | 3853.55 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. июль
7 | Весы электронные ЕК-300, ЕК-600, GH-252 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 6 | График выполнения работ/услуг 2019 г. апрель: 3; График выполнения работ/услуг 2019 г. декабрь: 3 |  | 1935.35 | 11612.1
8 | Весы лаб.квадрантн | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 1354.75 | 1354.75 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. апрель
9 | Спектрофотометр ПЭ-53008 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 4 | График выполнения работ/услуг 2019 г. апрель: 1; График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 2; График выполнения работ/услуг 2019 г. ноябрь: 1 |  | 3096.56 | 12386.24
10 | Трасформатор тока 0,4 кВ ТТИ-А-200/5 | шт | поверка | На месте исполнителя | 12 | График выполнения работ/услуг 2019 г. апрель: 12 |  | 317.4 | 3808.8
11 | Трасформатор тока 0,4 кВ ТТИ-А-100/5 | шт | поверка | На месте исполнителя | 9 | График выполнения работ/услуг 2019 г. май: 9 |  | 317.4 | 2856.6
12 | Трасформатор тока 0,4 кВ ТТИ-А-150/5 | шт | поверка | На месте исполнителя | 30 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июнь: 30 |  | 317.4 | 9522
13 | Трасформатор тока 0,4 кВ ТТИ-А-600/5 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 12 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июль: 12 |  | 418.04 | 5016.48
14 | Трасформатор тока 0,4 кВ ТТИ-А-300/5 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 12 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июль: 12 |  | 418.04 | 5016.48
15 | Фотометр Эксперт-003 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 1548.28 | 1548.28 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. май
16 | Прибор комбинир "ТКА-ПКМ" | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 1509.57 | 1509.57 | (освещенность) | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. май
17 | Дозатор Titrette | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 1541.42 | 1541.42 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. май
18 | Влагомер весовой MS-70 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 2322.42 | 2322.42 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. май
19 | Гиря калибровочная на 20г., 50г., 100г., 200г. | шт | поверка | На месте исполнителя | 4 | График выполнения работ/услуг 2019 г. май: 4 |  | 189.66 | 758.64
20 | Весы РП-500 | шт | аттестация | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 928.97 | 928.97 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. май
21 | Амперметр Э 8030 | шт | поверка | На месте исполнителя | 15 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июнь: 5; График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 10 |  | 348.36 | 5225.4 | (0-100А)
22 | Вольтметр Э 365-1 | шт | поверка | На месте исполнителя | 9 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июнь: 5; График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 4 |  | 348.36 | 3135.24 | (0-600В)
23 | Дозатор пипеточный | шт | поверка | На месте исполнителя | 7 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июль: 7 |  | 909.61 | 6367.27
24 | Климатостат КС-200СПУ | шт | аттестация | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 3853.55 | 3853.55 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. июль
25 | Мановакууметр МВП3-У, МВП3-УУ2 | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 96.77 | 96.77 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. август
26 | Анализатор вольтампер.АВС-1.1 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 4838.38 | 4838.38 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. июль
27 | Термогигрометр НД-200 | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 3715.88 | 3715.88 | (температура, влажность) | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. июль
28 | Анализатор раствор.кислорода МАРК-303/Т | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 2515.96 | 2515.96 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. июль
29 | Шкаф сушильный ШС-80-01, 2В-151 | шт | аттестация | На месте эксплуатации | 4 | График выполнения работ/услуг 2019 г. июль: 2; График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 2 |  | 1541.42 | 6165.68
30 | Секундомер механический | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 329.01 | 329.01 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. сентябрь
31 | Счетчик электрический Меркурий 230 ART | шт | поверка | На месте исполнителя | 20 | График выполнения работ/услуг 2019 г. август: 10; График выполнения работ/услуг 2019 г. сентябрь: 10 |  | 1354.75 | 27095
32 | Анализатор ТА-4 | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 4838.38 | 4838.38 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. сентябрь
33 | Аналиатор паров этанола Alcotest 6510 | шт | поверка | На месте исполнителя | 2 | График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 2 |  | 1935.35 | 3870.7
34 | Измеритель артериального давления Триверс-ПЧЗ-М | шт | поверка | На месте исполнителя | 2 | График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 2 |  | 139.35 | 278.7
35 | Фотоколориметр КФК-2 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 6 | График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 6 |  | 1548.28 | 9289.68
36 | Иономер универсал ЭВ-74 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 3 | График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь: 3 |  | 1548.28 | 4644.84
37 | Иономер рН-метр РН-210 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 1548.28 | 1548.28 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь
38 | РН-метр portlab | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 1548.28 | 1548.28 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь
39 | Иономер И-130 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 1548.28 | 1548.28 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь
40 | Ампервольтметр ТЛ-УМ2 | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 348.36 | 348.36 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. октябрь
41 | Гигрометр ВИТ-1 | шт | поверка | На месте исполнителя | 2 | График выполнения работ/услуг 2019 г. декабрь: 2 |  | 193.54 | 387.08
42 | Гигрометр ВИТ-2 | шт | поверка | На месте исполнителя | 5 | График выполнения работ/услуг 2019 г. декабрь: 5 |  | 193.54 | 967.7
43 | Барометр-анероид БАММ-1 | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 1741.82 | 1741.82 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. декабрь
44 | Токоизмерительные клещи | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 565.12 | 565.12 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. ноябрь
45 | Концентратомер нефтепродуктов ИКН-025 | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 5031.91 | 5031.91 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. ноябрь
46 | Анализатор "Биотестер-2" | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 5031.91 | 5031.91 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. ноябрь
47 | Хроматограф "Цвет-800" | шт | поверка | На месте эксплуатации | 1 | [12 empty] | 3870.7 | 3870.7 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. ноябрь
48 | Преобр расхода эл.маг. МастерФлоу с блоком индикации | шт | поверка | На месте исполнителя | 1 | [12 empty] | 3104.3 | 3104.3 | bar: График выполнения работ/услуг 2019 г. апрель
[5 empty] | 324 | 0 | 0 | 21 | 18 | 130 | 38 | 12 | 41 | 48 | 5 | 11
[6 empty] | График выполнения работ/услуг 2019 г. декабрь: ИТОГО |  |  | 225187.11
[6 empty] | График выполнения работ/услуг 2019 г. декабрь: НДС 20% |  |  | 45037.422
[6 empty] | График выполнения работ/услуг 2019 г. декабрь: Всего с НДС |  |  | 270224.532

## заявка
Акционерного общества
«Тамбовские коммунальные системы»
Заявка на закупку № _________
№ позиции |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Базис поставки | Стоимость без НДС (руб.) | Количество приборов на поверку | График выполнения работ/услуг в 2018 г.
| Код | Наименование | Техническое задание | ЕИ | [5 empty] | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 13,35 | Оказание услуги по поверке, аттестации средств измерений в 2018 году | Техническое задание | шт. | АО «Тамбовские коммунальные системы» | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Техническое задание | 374726.6 | 402 | 2 | 56 | 19 | 45 | 115 | 29 | 12 | 46 | 66 | 6 | 6
Приложение:
- техническое задание
- проект договора