| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:  Конвертор электрический

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Общие характеристики |  |  |
| 1.1 | Режим работы |  | 2 |
| 1.2 | Площадь отапливаемого помещения | кв.м.. | 10-12 |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Напряжение | В | 220-230 |
| 2.2 | Номинальная частота | Гц | 50 |
| 2.3 | Потребляемая мощность | Вт | 750/1500 |
| 2.4 | Тип управления |  | Ручное/электронное/сенсорное |
| 2.5 | Автоматическое отключение |  | при понижении температуры ниже +5С. |
| 2.6 | Функция отключения при перегреве |  | есть |
| 2.7 | Терморегулятор |  | есть |
| 2.8 | LED дисплей |  | с возможностью отображения текущей температуры окружающей среды |
| 3 | Дополнительная информация |  |  |
| 3.1 | Длина кабеля | м | 1,6 |
| 3.2 | исполнение |  | Комбинированный настенное/напольное |
| 3,3 | Вес нетто, | кг | До 5 |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: | StepanovIA@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |