****

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | АО «Тамбовские коммунальные системы»  Место нахождения: 392000, Российская Федерация, Тамбовская областьг. Тамбов, ул. Тулиновская, 5  ОГРН 1036888185916  ИНН 6832041909  КПП 631701001  Р/с 40702810861000103811  ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8594 ПАО СБЕРБАНК Г.ТАМБОВ  К/с 30101810800000000649  БИК 046850649  ОКПО 14311910  ОКВЭД/ОКОНХ 40.10.3/40.30.4  ОКОПФ 47  Тел: (4752) 700700  Факс: (4752) 713406  E-mail: info@tamcomsys.ru |
| 2. Основание для оказания услуг | Заявка Заказчика |
| 3. Место оказания услуг | Асинхронные электродвигатели 0,4 кВ на объектах Тамбовская область г. Тамбов ул. Тулиновская 5 согласно Приложению №1 к договору. |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2020 года |
| 5. Цель | Обеспечение исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования, установок с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые (под базовой понимают основную часть оборудования, предназначенную для компоновки и установки на неё других составных частей). |
| 6. Время оказания услуг | Февраль 2021 года – Декабрь 2021 года |
| 7. Состав услуг | 1. Капитальный ремонт Асинхронных электродвигателей 0,4 кВ,  1.1 Обеспечение исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса оборудования, установок с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые;  1.2 установка оборудования на рабочее место после капитального ремонта;  1.3 проведение послеремонтных испытаний согласно п.1.6.11, п.1.6.13 ПТЭЭП. |
| 8. Объем оказываемых услуг | Электродвигатели с ном. Мощностью от 1,5 кВт до 500 кВт и рабочим напряжением до 1000 В. |
| 9. Порядок оказания услуг | Транспортировка (доставка) силами заказчика осуществляется в пределах 55 км. радиуса от фактического адреса г. Тамбов, ул. Тулиновская 5.  В других случаях отправка и поставка электродвигателей осуществляется за счет средств исполнителя.  Срок ремонта электродвигателей не должен превышать 14 дней. |
| 10. Требование к Исполнителю | Наличие производственных мощностей, в т.ч. производственные площадки, спецтехнику, оборудование и Регламентной документации для ремонта электродвигателей.  Наличие в штате не менее 1 (одного) квалифицированного специалиста по ремонту электродвигателей.  При выполнении ремонта использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы.  Наличие возможности предоставления аналогичных электродвигателей на время проведения ремонта вышедшего из строя эл. двигателя Заказчика |
| 11. Оформление принимаемых решений в ходе оказания услуг | Решения, принимаемые в ходе оказания услуг, должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены надлежащим образом |
| 12. Требования к природоохранным мероприятиям | Исполнитель обязан выполнять требования по промышленной безопасности и охране труда |
| 13. Сроки оказания услуг (по основным этапам) | Ноябрь 2020 года – Декабрь 2020 года |
| 14. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Акты оказанных услуг , протоколы измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя. |
| 15. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Акты оказанных услуг - 2 экземпляра; протоколы измерения сопротивления изоляции обмоток электродвигателя – 2 экземпляра |
| 16. Запасные части и расходные материалы необходимые для производства работ | За счет исполнителя работ |
| 17. Дополнительные требования и особые условия | 1. Работы осуществляются в условиях действующего производства, в любое время года и суток, в выходные и праздничные дни.  2. Гарантийные обязательства на работы выполненные в объёме ТЗ составляют КР – 36 месяцев. |
| 18 . Контрольная информация | Контрольная информация:  Главный энергетик  Степанов Игорь Александрович  Тел. (475) 700-700 доб. 6400  Электронная почта:stepanovia@tamcomsys.ru |

Главный энергетик И.А. Степанов