| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:     Мегаомметр

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Измерение сопротивление изоляции |  |  |
| 1.1 | Диапазон измерений сопротивления изоляции | ГОм | 0 – 49,9 |
| 1.2 | Испытательное напряжение | В | 100-2500 |
|  | Измерение напряжения переменного тока |  |  |
| 1.3 | Диапазон измерений напряжения переменного тока | В | 30…600 (50/60 Гц) |
| 1.4 | разрешение | В | 1 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Источник питания |  | от встроенного генератора |
| 2.2 | работоспособность при температуре | º С | -30 - +50 |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |