| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР:     Конвектор электрический 1500 Вт

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Максимальная мощность | Вт | 1500 |
| 1.2 | Количество режимов мощности |  | 2 |
| 1.3 | Термостат |  | есть |
| 1.4 | тип термостата |  | электронный |
| 1.5 | Защита от перегрева |  | есть |
| 1.6 | Таймер отключения |  | есть |
| 1.7 | Таймер включения |  | есть |
| 1,8 | Информационный дисплей |  | есть |
| 1,9 | Материал корпуса |  | металл |
| 1,10 | Класс защищенности обогревател |  | IP24 |
| 1,11 |  |  |  |

| ФИО Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 700-700 д. 6400 |
| Подпись: |  |