| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Клещи изолирующие выше 1000 В

# предназначены для замены трубчатых высоковольтных предохранителей, а также установки и снятия изолирующих накладок в электроустановках напряжением до 10 кВ

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение, кВ | кВ | От 6 до 10 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Диаметр предохранителей, | мм | От 50 до 65 |
| 2.2 | изолирующая часть | см | не менее 54, рукоятки — не менее 20. |
| 2.3 | Общая длина | см | Не менее 100 |
| 2.4 | Вес | кг | Не более 1,5 |
| 2.5 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |