| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Переносное заземление ЗПЛ до 1 кВ

# Заземление переносное ЗПЛ-1 кВ (16мм²) предназначены для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий напряжением до 1,0 кВ.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Рабочее напряжение, | кВ | Не более 1 |
| 1.2 | Количество фаз | шт | 3 |
|  | Сечение заземляющего провода | мм² | 16 |
|  | Длина провода между фазами, | м | Не менее 0,8 |
|  | Длина изолирующей части | мм | 30 |
|  | Длина рукоятки | мм | 120 |
|  | Длина заземляющего спуска | м | 9 |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Допустимый диапазон рабочих температур | °С | от -45°С до +45°С. |
| 2.2 | Относительная влажность | % | Не более 80% при 20°С |
| 2.3 | Общая длина изделия | мм | Не менее 290 |
| 2.4 | Масса | кг | 3,8 |
| 2.5 | Сумка переносная | наличие | обязательно |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |