| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

# Наименование МТР: Диэлектрические боты.

# Диэлектрические боты используется как дополнительные средства защиты (СИЗ) при ремонте и обслуживании в электроустановках с различным напряжением (как до 1000 В, так и выше)

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |
| 1.1 | Номинальное напряжение | В | До и выше 1000 |
| 1.2 | Материал | тип | резина |
| 2 | Общие характеристики |  |  |
| 2.1 | Вид бот |  | Бесшовные |
| 2.2 | Вес комплекта бот | кг | Не более 1,5 |
| 2.3 | Размер бот |  | 46 |
| 2.4 | Качество бот | ГОСТ | Обязательное соответствие ГОСТ 13385-78 |
| 2.5 | Цвет |  | Светло серый |
| 2.6 | Высота бот | мм | Не менее 160 |
| 2.7 | Толщина подошвы | мм | Не менее 5,7 |
| 2.8 | Толщина голенища | мм | Не менее 3,9 |
| 2.9 |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |